10

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ и ПЛАН-СХЕМИ в урбанизираните територии за трасета на тласкателни и напорни водопроводи и съоръженията към тях за изграждане на обект:
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРУПА СЕЛА: ВЕЛКОВЦИ, КМЕТЧЕТА, ЛЕСИЧАРКА, КАРАЛИ, КОСТЕНКОВЦИ, СТОЙЧОВЦИ, ДРАГОМАНИ, ТОДОРЧЕТА, МЕЖДЕНЕ, УЗУНИ И СТАРИЛКОВЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО”

I. ОБЩА ЧАСТ
ПУП-ПП за трасета на довеждащи и хранителни водопроводи да се  изработи на основание разрешение от кмета община ГАБРОВО, след решение на общински съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии следва да бъдат изработвани парцеларни планове. В проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) са включени трасета на тласкателни и напорни водопроводи за водоснабдяване на села в землищата на с. Донино, с. Копчелии, с. Лесичарка и с. Мичковци. 
Необходимостта от изработването на ПУП-ПП произтича от инвестиционното намерение на Община Габрово да създаде ново извънселищно водоснабдяване от яз. „Хр. Смирненски” за селата от км. Лесичарка, км. Мичковци и с. Тодорчета като се запазят съществуващите водоеми и помпени станции при следните условия и обстоятелства:
· Населени места, за които ще се изгражда изцяло ново извънселищно водоснабдяване от Н.В. „Кръста” (Донино), които към този момент не са се водоснабдявали от този водоем, а от местни водоизточници: с. Мичковци, с. Междене, с. Узуни, с. Велковци, с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали, с. Драгомани и с. Стойчевци. 

· Населени места, които и към този момент са се водоснабдявали от Н.В. „Кръста” (Донино), и за които ще се извърши реконструкция на водопроводите които ги захранват: с. Пройновци, с. Умниците, с. Косовите, с. Миневци, с. Ангелово, с. Балиновци, с. Раховци и  с. Семовци.

· Населени места, водоснабдявани към този момент от Н.В. „Кръста” (Донино) за които се предвиждат само водни количества: с. Донино, с. Копчелиите, с. Иванковци, с. Брънеци и кв. Тончевци.

· Населени места, които не се  водоснабдяват към този момент от Н.В. „Кръста” (Донино) за които се предвиждат само водни количества: с. Старилковци и с. Ставраци.

· Населени места, които до сега не са били водоснабдени: с. Тодорчета.

Проектът  включва изграждане елементи на водоснабдителни, преносни (довеждащи и хранителни) водопроводи и съоръжения към тях.
AI. ИЗХОДНИ ДАННИ:

II.1. Налични, изградени и действщи помпени станции и водопроводи:

· Сегашна схема на водоснабдяване, която функционира по следния начин: Чрез ПС „Тончевци” се подава вода към НВ „Кръста” (Донино) с обем 180 м³. От тласкателя след ПС „Тончевци” има съществуващи отклонения за НВ „Тончевци” (захранващ по -  голямата част от кв. Тончевци) и за НВ „Брънеци” (захранващ с. Брънеци). От НВ „Кръста” гравитачно се подава вода към следните населени места: с. Донино, с. Пройновци, с. Умниците, с. Косовите, с. Миневци, с. Ангелово,  с. Балиновци, с. Раховци, с. Семовци, с. Копчелиите и с. Иванковци.
· В описаната съществуваща схема на водоснабдяване са включени следните елементи:
· Н.В. „Донино” (Кръста) 180 м³ – имот с идентификатор  22959.28.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
· Н.В. „Мичковци” 30 м³  – имот с идентификатор 48605.62.33
· Н.В. „Мичковци” 50 м³  – имот с идентификатор 48605.402.3
· Н.В. „Велковци” 75 м³  – имот с идентификатор 43339.4.217
· Н.В. „Лесичарка” 50 м³  – имот с идентификатор 43339.8.285
· Н.В. „Междене” 50 м³  – имот с идентификатор 48605.20.92
· Н.В. „Междене” 200 м³  – имот с идентификатор 48605.20.91
· Н.В. „Карали” 50 м³  – имот с идентификатор 36292.517.55
· Н.В. „Костенковци” 50 м³  – имот с идентификатор 43339.17.190
· Н.В. „Поповци” с. Лесичарка 50м³  – имот с идентификатор 43339.510.257
· Н.В. „Драгомани” 50 м³  – имот с идентификатор 43339.30.173
· Н.В. „Стойчевци” 50 м³  – имот с идентификатор 43339.28.11 и 43339.84.8
· Н.В. „Брънеци” 25 м³  – имот с идентификатор 38577.14.48
· Н.В. „Тончевци” 50 м³  – имот с идентификатор 14218.401.22 
Съществуващи помпени станции:
· ПС „Тончевци” - имот с идентификатор 14218.502.138 

· ПС „Велковци” - имот с идентификатор 10536.512.461

· ПС „Лесичарка” - имот с идентификатор 43339.8.170

Съществуващи хранителни и напорни водопроводи

II.2. Прединвестиционни (предпроектни) проучания на съществуващите мрежи в обхвата на проекта.
BI. ОБХВАТ НА ПЛАНА:

В обхвата на ПУП–ПП за трасета на преносните (довеждащи и хранителни) водопроводи и съоръженията към тях, попадат поземлени имоти от землищата на гр. Габрово, с. Донино, с. Копчелии, с. Лесичарка и с. Мичковци с кадастрални идентификатори, подредени по направленията на водопроводите, включени в проекта както следва:
1. ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ помпена станция „Тончевци” до НВ „Кръста” (Донино). За реконструкция: ПС “ТОНЧЕВЦИ” 14218.502.138 НТП - за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, ВТ населени места, общинска частна собственост, 14218.114.531- нива, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината; 14218.114.541 - нива, ВТ селско стопанство, частна собственост; 14218.114.44 - просека, ВТ горско стопанство, държавна публична; 14218.502.83 НТП-за второстепенна улица, общинска публична собственост населено място; 14218.114.508 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; , 14218.114.30 НТП- иглолистна гора, ВТ горско стопанство, частна собственост; 14218.114.31 НТП- иглолистна гора, ВТ горско стопанство, частна собственост; 14218.114.512 НТП - ливада, ВТ селско стопанство, частна собственост ; 14218.114.33 НТП - друг вид недървопроизводителна горска площ, ВТ горско стопанство, държавна частна собственост; 14218.114.35 НТП - широколистна гора, ВТ горско стопанство, частна собственост, 14218.114.37 НТП - широколистна гора, ВТ горско стопанство, частна собственост; 14218.401.9501 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 14218.401.22 (НВ ТОНЧЕВЦИ 50 куб.) НТП - за извор на прясна вода, ВТ селско стопанство,  общинска публична собственост; ЗГ ГАБРОВО-КОПЧЕЛИИ; 38577.70.10 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 38577.11.23 НТП -друг вид нива, ВТ селско стопанство, частна собственост; 38577.11.49 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  38577.11.6  НТП - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт, държавна  публична собственост; 38577.11.48 - нива, частна собственост; 38577.11.46 - пасище, стопанисвано от общината; 38577.11.42 - гори и храсти в земеделски земи, ВТ селско стопанство, частна собственост; 38577.50.4 широколистна гора, държавна частна собственост; 38577.11.37- пасище, стопанисвано от общината; 38577.11.39 НТП - друг вид нива, ВТ селск. стопанство, стопанисвано от общината;  38577.11.38 НТП - друг вид дървопроизводителна гора, ВТ горско стопанство, държавна частна собственост; ЗГ КОПЧЕЛИИ-ДОНИНО; 22959.40.5 - пасище, стопанисвано от общината; 22959.50.9  НТП-нискостъблена гора, ВТ горско стопанство, държавна частна собственост; 22959.39.70 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 22959.54.59 НТП- за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт, държавна публична собственост; 22959.53.52 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост;  22959.29.30 - нива, общинска частна собственост,   22959.29.41 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.29.40 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.28.58 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.28.75  НВ ДОНИНО КРЪСТА-180 куб. НТП - водоем, ВТ повърхностни води; общинска частна собственост 

1.1 отклонение за НВ. „Тончевци”-начало от ТВ ПС „Тончевци“ –НВ „Кръста“ в ПИ 14218.401.9501 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 14218.401.22 (НВ ТОНЧЕВЦИ 50 куб.) НТП - за извор на прясна вода, ВТ селско стопанство,  общинска публична собственост

1.2  отклонение за НВ „Брънеци”- начало от ТВ ПС „Тончевци“ – НВ „Кръста“  в ПИ 38577.70.10 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; ПИ 38577.70.11 НТП – широколистна гора, ВТ горско стопанство, държавна частна; 38577.13.11 НТП –пътища Iви клас, ВТ транспорт, държавна публична собственост; 38577.12.31 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 38577.12.23 НТП-местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 38577.26.59 НТП-За местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 38577.14.51; 31 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 38577.14.49 НТП – пасище, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 38577.14.48 НВ „БРЪНЕЦИ 25 куб.“ НТП за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, държавна частна собственост
2. МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ НВ „Кръста” (Донино) ДО отклонение за НВ Мичковци. Изцяло ново трасе. НВ „ДОНИНО-КРЪСТА-180 КУБ.“ 22959.28.75 - НТП водоем, ВТ повърхностни води; общинска частна собственост; 22959.28.58 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.29.40 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 22959.29.28 – НТП гори и храсти в земеделска земя, ВТ земеделска, общинска частна собственост, 22959.53.52 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; ЗГ ДОНИНО-МИЧКОВЦИ; 48605.78.182 - НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.78.179 – НТП за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост,  48605.69.441- НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.69.439 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.69.171 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост (западно от ПИ 48605.69.2)

2.1 ОТКЛОНЕНИЕ за терен по § 4 до с. Пройновци започва в ПИ  22959.53.52 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 22959.24.7 НТП – гори и храсти в ЗЗ, общинска частна собственост; 22959.26.30 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 22959.527.20 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство-терен §4, общинска публична собственост; 22959.527.21 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство-терен §4, общинска публична собственост; 22959.62.32 НТП – широкол. гора, ВТ горско стопанство, частна държавна собственост; 22959.527.22 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство-терен §4, общинска публична собственост;  22959.527.26 НТП- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство-терен §4, общинска публична собственост;
2.2 ОТКЛОНЕНИЕ за с. Пройновци започва в  48605.78.179 – НТП за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; ЗГ ДОНИНО-МИЧКОВЦИ; 22959. 62.58 - НТП за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 00456.501.41 – НТП За второстепенна улица, ВТ урбанизирана, общинска публична собственост.

3. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОДЕН клон км. Мичковци (НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб. м. и НВ „МИЧКОВЦИ 50 куб. м.) отклонение от МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД  за НВ Мичковци (ново трасе) започва в ПИ 48605.69.171 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост (западно от ПИ 48605.69.2), 48605.66.434 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична съсобственост; 48605.71.154 - НТП за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт, държавна публична собственост; 48605.43.103 – НТП за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 48605.63.141 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична съсобственост; 48605.103.10 - за местен път, ВТ селско стопанство; общинска публична собственост; 48605.103.11 – НТП за стопански двор, ВТ селско стопанство, частна собственост;  48605.62.31- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична съсобственост; 48605.62.33 НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб.“ - овощна градина частна собственост (няма отделен имот за НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб. м.), 

3.1 ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД (отклонение) за НВ  „Мичковци 50 куб. м.“  48605.103.10 - за местен път, ВТ селско стопанство; общинска публична собственост; 48605.62.124 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична съсобственост; 48605.63.117 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост,  48605.62.135 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.203.1 - друг вид земеделска земя, съсобственост (община Габрово, територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); 48605.203.134  НВ „МИЧКОВЦИ 50 куб. м.“ – НТП за извор на прясна вода, ВТ Повърхностни води, общинска публична собственост; 

4. МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД – ОТ отклонение за НВ „Мичковци“ ДО ПС „ВЕЛКОВЦИ“. Изцяло ново трасе. Започва в ПИ 48605.69.171–НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост (западно от ПИ 48605.69.2),  48605.64.149 - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ-транспорт, държавна публична собственост; 48605.64.428 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.64.426 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.64.15 НТП - пасище, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината, 43339.7.14 – НТП пасище, стопанисвано от общината; 43339.56.44 - НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.56.23 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.56.95 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 43339.7.281 - за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; 10536.512.521 - НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост; 10536.512.523 – НТП за второстепенна улица, общинска публична собственост; 10536.512.531 – НТП водно течение, ВТ води и водни обекти, държавна публична собственост; 10536.512.461 ПС „ВЕЛКОВЦИ“ - НТП водоеми, ВТ повърхностни води, общинска публична;

5. ПС „Велковци”.  
· помпена група „Междене” – с. Междене, с. Узуни и Летище Междене. 

· помпена група „Велковци” – с. Велковци.

6. ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД от ПС „Велковци” до НВ „Междене” 200 м³. Изцяло ново трасе. По същото трасе ще се реконструира и съществуващия тласкателен водопровод до НВ „Велковци“. 10536.512.461 ПС „ВЕЛКОВЦИ“ - НТП водоеми, ВТ повърхностни води, общинска публична,  10536.512.531 – НТП Водно течение, река, ВТ повърхностни води, държавна публична;  10536.512.534  за второстепенна улица, общинска публична собственост;    10536.512.520 НТП - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ урбанизирана, държавна публична собственост; 10536.512.518 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 10536.512.509 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 10536.512.510 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 10536.512.504 за второстепенна улица, общинска публична собственост;  10536.512.502  за второстепенна улица, общинска публична собственост; (край на урб. територия на с. ВЕЛКОВЦИ); 43339.4.215 НТП- изоставена орна земя, общинска частна собственост; 43339.4.217 (НВ „ВЕЛКОВЦИ 75 куб.“) НТП - за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост; 43339.4.214 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.4.259 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.4.2 -пасище,  общинска публична собственост; ЗГ ЛЕСИЧАРКА-МИЧКОВЦИ;  48605.25.136 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.25.64  НТП - изоставена орна земя, общинска частна собственост; 48605.25.412-за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 48605.25.414-НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 48605.25.413-НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 48605.25.65 НТП – за друг вид застрояване, ВТ – горско стопанство, частна собственост; 48605.25.39 НТП – пасище, ВТ селско стопанство, частна собственост; 48605.23.44 НТП – пасище, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината;  48605.21.43 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 48605.20.91 НВ „МЕЖДЕНЕ 200 куб.“  НТП- за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост      

7. ВОДОПРОВОД, СВЪРЗВАЩ двата водоема на с. Междене (съществуващо трасе между двата водоема изградено от етернитови тръби с диаметър 80 мм, за реконструкция).  48605.20.91 НВ „МЕЖДЕНЕ 200 куб.“  НТП- за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост, 48605.21.411- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост; 48605.20.38 - пасище, общинска частна собственост; 48605.20.31- пасище, частна собственост; 48605.20.38 - пасище, общинска частна собственост; 48605.20.92 НВ „МЕЖДЕНЕ  50 куб.“  НТП- за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост      

8. МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД от отклонение за ПС „Велковци” до ПС „Лесичарка”   (Изцяло ново трасе). 10536.512.461 ПС „ВЕЛКОВЦИ“ - НТП водоеми, ВТ повърхностни води, общинска публична; 10536.512.531 – НТП Водно течение, река, ВТ повърхностни води, държавна публична; 10536.512.534 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.6.191-НТП пасище, общинска публична собственост; 43339. 61.189-НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 10536.512.539-НТП За друг вид производствен, складов обект, Общинска частна, вид територия Урбанизирана; 43339.59.252-за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.58.142-НТП За местен път, Територия на транспорта, Общинска публична;  37366.521.21 - за второстепенна улица, общинска публична собственост, 43339.31.5 - пасище, стопанисва общината, 43339.8.304 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.8.303- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.8.171 ливада, частна собственост-обществени организации „Елви“, 43339.8.170 (ПС ЛЕСИЧАРКА) - ливада, частна собственост (няма отделен имот за ПС „ЛЕСИЧАРКА“)
9. ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС  „Лесичарка” до НВ „Костенковци”. (По трасето му има две отклонения). 43339.8.170 (ПС ЛЕСИЧАРКА) - ливада, частна собственост (няма отделен имот за ПС „ЛЕСИЧАРКА“); 43339.8.273 НТП-ливада, ВТ селско стопанство, частна собственост; 43339.8.168 НТП-пасище, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината; 43339.510.339 за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.301 за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.300 за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.8.296 НТП- за местен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 43339.50.196 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична съсобственост; 43339.50.906 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост; 43339.8.270 НТП-естествена ливада, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината; 43339.8.286- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.50.906 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.50.82 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  43339.48.94 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  43339.94.34 НТП-пасище, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината; 43339.94.199 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.48.13- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  43339.48.89 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.48.92 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.17.16 НТП - ливада, общинска частна собственост, 43339.17.190  (НВ „КОСТЕНКОВЦИ 50 куб.“) НТП - за извор за прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост

9.1 ОТКЛОНЕНИЕ за НВ. „Лесичарка” започва в  43339.8.286- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.8.285  (НВ „ЛЕСИЧАРКА 50 куб.“) НТП - за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост;

9.2  ОТКЛОНЕНИЕ за НВ „Карали” започва в 43339.48.94 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.94.58 НТП-пасище, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината; 36292.517.55 (НВ „КАРАЛИ 50 куб.“) НТП-за водностопанско хидромелиоративно съоръжение, ВТ-повърхностни води, НЯМА вписан собственик;

10. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОДЕН клон за НВ „Стойчевци” 50 м³. Изцяло ново трасе. Това трасе се явява като отклонение за с. Стойчевци, след  ПС „Лесичарка”. Започва от 43339.8.303-за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.8.304 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.510.339-за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.318-за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.328-за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.329-за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510.319-за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.84.37 НТП - широколистна гора, ВТ горско стопанство, държавна частна собственост;  43339.84.36 НТП - широколистна гора, частна собственост, 43339.28.11 НТП - нива, частна собственост, 43339.84.8 широколистна гора, частна собственост, в този имот попада НВ „СТОЙЧЕВЦИ 50 куб.“ – НЯМА формиран имот
11. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОДЕН клон за НВ „Драгомани“ (Това трасе се явява като отклонение за с. Драгомани, след  ПС „Лесичарка). Започва в 43339.510. 328  - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510. 335  - за второстепенна улица, общинска публична собственост, 43339.510.306 НТП - за друг вид водно течение водна площ, съоръжение, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост; 43339.510. 309 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.510. 316  - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 43339.30.9 - нива, частна собственост;  43339.30.10 - нива, частна собственост;  43339.30.11 - нива, частна собственост;  43339.30.13 - нива, частна собственост; 43339.30.18 - пасище, частна собственост;  43339.30.19 - нива, частна собственост;  43339.30.25 - ливада, частна собственост, 43339.30.157- пасище,  частна собственост;  43339.30.173 (НВ ДРАГОМАНИ 50 куб.) НТП - за извор на прясна вода, ВТ селско стопанство,  общинска публична собственост

12. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОДЕН за  НВ „Тодорчета“. Изцяло ново трасе. НВ „ДОНИНО-КРЪСТА-180 КУБ.“ 22959.28.75 - НТП водоем, ВТ повърхностни води; общинска частна собственост; 22959.28.58 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.29.40 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 22959.29.28 – НТП гори и храсти в земеделска земя, ВТ земеделска, общинска частна собственост, 22959.53.52 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 22959.31.12 – НТП друг вид трайно насаждение, общинска частна собственост; 22959.30.45 - пасище, стопанисва община;  00456.503.57 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 00456.503.58 - за второстепенна улица, общинска публична собственост;  22959.32.106  НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост, 22959.504.88 НТП -  за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 22959.504.86  за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост; 22959.504.73 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 22959.504.76 - за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост, 22959.34.84 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична собственост;  22959.34.59 - пасище, стопанисва общината; 22959.34.82 НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост;  2259.15.26 НТП – дере, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 22959.13.134 НТП – за път от републиканска пътна мреж, ВТ транспорт, държавна публична собственост; 22959.13.139 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 22959.13.63 НТП пасище, общинска публична собственост; 22959.524.3 (НОВ НАПОРЕН ВОДОЕМ ТОДОРЧЕТА) НТП - овощна градина, ВТ селско стопанство, общинска частна собственост

13. ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА с. КОСОВЕТЕ, с. УМНИЦИТЕ, с. ДОНИНО (кв. МИНЕВЦИ) и терени по § 4 м-т „БРУСОВЕТЕ“ (до с. ДОНИНО) Изцяло нови трасета. ВОДОПРОВОДА за с. КОСОВЕТЕ и с. ДОНИНО (за кв. МИНЕВЦИ) ще бъде положен в ОБЩ изкоп (трасе) с ДОВЕЖДАЩИЯ водопровод за нов НВ „Тодорчета“. НВ „ДОНИНО-КРЪСТА-180 КУБ.“ 22959.28.75 - НТП водоем, ВТ повърхностни води; общинска частна собственост; 22959.28.58 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  22959.29.40 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 22959.29.28 – НТП гори и храсти в земеделска земя, ВТ земеделска, общинска частна собственост, 22959.53.52 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 22959.31.12 – НТП друг вид трайно насаждение, общинска частна собственост; 22959.30.45 - пасище, стопанисва община;  00456.503.57 - за второстепенна улица, общинска публична собственост; 00456.503.58 - за второстепенна улица, общинска публична собственост;  22959.32.106  НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост, 22959.504.88 НТП -  за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 22959.504.86  за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост; с. Донино, кв. МИНЕВЦИ

13.1 ОТКЛОНЕНИЕ-ХРАНИТЕЛЕН водопр. ЗА с. АНГЕЛОВ (кв. УМНИЦИТЕ). ЗАПОЧВА В ПИ 22959.32.106 (югоизточно от ПИ 22959.32.101) НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 22959.502.30 за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост (в с. АНГЕЛОВ, кв. УМНИЦИ)

13.2 ОТКОЛНЕНИЕ-ХРАНИТЕЛЕН водопровод за терени по по § 4 м-т „БРУСОВЕТЕ“ (до с. ДОНИНО) ЗАПОЧВА В ПИ 22959.504.88 (западно от ПИ 22959.504.86) НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; ПИ 22959.32.100  НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост;  22959.54.59  НТП - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт,  държавна публична собственост; 22959.514.6 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска частна собственост; 22959.34.74 НТП - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт,  държавна публична собственост;  (свързва се със същ. водопровод, който се запазва), ТРАСЕТО ПРОДЪЛЖАВА през ПИ 22929.36.78 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост ( отклонение в ПИ 22959.36.40  НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост). Продължава през 22929.36.78 към 22959.54.59  НТП - за път от републиканската пътна мрежа, ВТ транспорт, държавна публична собственост; 22959.511.12 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство - §4, общинска публична собственост; 22929.512.13 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство - §4, общинска публична собственост; - §4; 

14. ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОДЕН клон за селата Балиновци, Раховци, Семовци Изцяло ново трасе. Започва от НОВ НВ „Тодорчета“ (за селата Тодорчета, Балиновци, Раховци и Семовци) и достига последователно до вътрешните водопроводни мрежи на трите села. 22959.524.3 (НОВ НАПОРЕН ВОДОЕМ „ТОДОРЧЕТА“) НТП - овощна градина, ВТ селско стопанство, общинска частна собственост, 22959.13.63 НТП пасище, общинска публична собственост; 22959.13.139 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, 22959.13.134 НТП – за път от републиканска пътна мреж, ВТ транспорт, държавна публична собственост, 2259.15.26 НТП – дере, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост, 22959.34.82 НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост;   02419.531.36 НТП - за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост;  02419.531.37- за второстепенна улица, общинска публична собственост; 22959.13.121 НТП - за местен път, ВТ транспорт,  общинска публична собственост; 43339.36.55 НТП - пасище, частна собственост ; 43339.36.54 - ливада, частна собственост; 43339.36.155- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 43339.36.171 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост;  43339.36.242 НТП - за местен път, ВТ транспорт, общинска публична собственост; 62245.509.208 за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост; 62245.509.210 за второстепенна улица, ВТ населени места, общинска публична собственост; 43339.36.246 НТП за местен път, ВТ транспорт,  общинска публична собственост; 43339.41.158 НТП за местен път, ВТ транспорт,  общинска публична собственост; 43339.522.9  за второстепенна улица, общинска публична собственост (с. СЕМОВЦИ).

15. ХРАНИТЕЛНИ ВОДОПРОВОДИ (ХВ) – предвижда се подмяна или изграждане на изцяло нови хранителни водопроводи от съответния напорен водоем (НВ) до вътрешна водопроводна мрежа на посочените по – долу села:
15.1 ХВ за с. Междене  (трасе от НВ „Междене 200 куб. м.) ОТКЛОНЕНИЕ от ХВ за с. Узуни в ПИ 48605.28.14 НТП – за местен път, ВТ транспорт, общинска частна собственост достига до околовръстен полигон на с. Междене
15.2 ХВ за с. Междене (трасе от НВ „Междене-50 куб. м) 48605.20.92 НВ „МЕЖДЕНЕ  50 куб.“  НТП- за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост; 48605.20.12-пасище, частна собственост, 48605.20.13 пасище, частна собственост, 48605.20.14-пасище,  частна съсобственост, 48605.20.15- пасище, частна собственост, 48605.20.16-пасище, частна собственост, 48605.19.27 НТП - за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост,  48605.20.19 - ливада, частна собственост; село МЕЖДЕНЕ-околовръстен полигон  

15.3 ХВ за с. Узуни.  ПИ 48605.20.91 НВ „МЕЖДЕНЕ 200 куб.“  НТП- за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска частна собственост; 48605.21.43-за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост; 48605.20.75 НТП пасища, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост; 48605.20.149 за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост; 48605.28.149 за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост; 48605.28.14 НТП – за местен път, ВТ транспорт, общинска частна собственост; 48605.28.63 НТП – за местен път, ВТ транспорт, общинска частна собственост; (с. Узуни-полигон)
15.4 ХВ  за терени по § 4 местност „Узуните“ започва от ПИ 48605.28.63 НТП – за местен път, ВТ транспорт, общинска частна собственост; ПРЕЗ полигона на с. Узуни; 48605.401.14 НТП – за друг поз. имот за движение и транспорт, ВТ селско стопанство, публична общинска собственост.

15.5 ХВ за с. Велковци  43339.4.217 (НВ „ВЕЛКОВЦИ 75 куб.“)  НТП - за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост, 43339.4.215 НТП- изоставена орна земя, общинска частна собственос; с. Велковци

15.6 ХВ за с. Лесичарка. 43339.8.285  (НВ „ЛЕСИЧАРКА 50 куб.“) НТП - за извор на прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост; 43339.8.286- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 43339.8.270 НТП-естествена ливада, ВТ селско стопанство, стопанисвано от общината, 43339.50.906 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство,  общинска публична съсобственост, 43339.50.196 - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична съсобственост, 43339.8.296 НТП- за местен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост, с. Лесичарка
15.7 ХВ за с. Костенковци 43339.17.190  (НВ „КОСТЕНКОВЦИ 50 куб.“) НТП - за извор за прясна вода, ВТ повърхностни води, общинска публична собственост, 43339.17.16 НТП - ливада, общинска частна собственост,  43339.48.92 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.94.199 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.94.235 НТП – за стопански двор, частна собственост, ВТ – селско стопанство, 43339.17.263 НТП-местен път, общинска публична собственост, ВТ-селско стопанство, 43339.17.195 НТП--за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, ВТ-селско стопанство, с. Костенковци.

15.8 ХВ за с. Драгомани. 43339.30.173 (НВ ДРАГОМАНИ 50 куб.) НТП - за извор на прясна вода, ВТ селско стопанство,  общинска публична собственост, 43339.30.157- пасище,  частна собственост, 43339.30.25 - ливада, частна собственост, с. Драгомани
15.9 ХВ за с. Стойчевци.  43339.84.8 широколистна гора, частна собственост, в този имот попада НВ „СТОЙЧЕВЦИ 50 куб.“ – НЯМА формиран имот; 43339.84.9 - широколистна гора, частна собственост, 43339.84.10 - широколистна гора, частна собственост; 43339.84.11- широколистна гора, частна собственост; 43339.84.12 - широколистна гора, частна собственост; 43339.84.13 - широколистна гора, частна собственост; 43339.84.32 - широколистна гора, частна собственост; 43339.84.38 - широколистна гора, частна собственост; 43339.84.15 - широколистна гора, частна собственост; 43339.28.53 НТП - пасище, ВТ селско стопанство, частна собственост; 43339.28.54 - пасище, частна собственост, 43339.28.55 -пасище, частна собственост; 43339.28.56 - пасище, частна собственост;  43339.28.51 НТП – пасище;стопанисвано от общината; 43339.28.52 - пасище, частна собственост; 43339.28.102  НТП-пасище, стопанисвано от общината; 43339.28.101 - пасище, частна собственост; 43339.28.100 - пасище, частна собственост; ВРЛ на с. СТОЙЧОВЦИ; 69403.505.232 НТП – ниско застрояване, ВТ населени места, частна собственост; 69403.505.208  НТП - за второстепенна улица, общинска публична собственост

15.10 ХВ за с. Мичковци от НВ „Мичковци 30 куб. м.“ 48605.62.33 НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб.“ - овощна градина частна собственост (няма отделен имот за НВ „МИЧКОВЦИ 30 куб. м.), ;  48605.62.31- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична съсобственост, с. Мичковци 
15.11 ХВ за с. Мичковци от НВ „Мичковци 50 куб. м“. 48605.203.134  НВ „МИЧКОВЦИ 50 куб. м.“ – НТП за извор на прясна вода, ВТ Повърхностни води, общинска публична собственост;  48605.203.1 - друг вид земеделска земя, съсобственост (община Габрово, територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ); с. Мичковци КР 507

15.12 ХВ за с. Тодорчета от НОВ НВ „Тодорчета“. 22959.524.3 (НОВ НАПОРЕН ВОДОЕМ „ТОДОРЧЕТА“) - овощна градина общинска частна собственост; 22959.13.63 НТП пасище, общинска публична собственост; 22959.13.139 НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост; 22959.16.41- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.37.165 - за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 43339.37.167- за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 81637.520.100 - за второстепенна улица, общинска публична собственост (с. ТОДОРЧЕТА) ТРАСЕ през с. ТОДОРЧЕТА за ТЕРЕН ПО § 4 м-т „ПОД ГОРАТА“ (КР 408) от ПИ 81637.520.100 - за второстепенна улица, общинска публична собственост (с. ТОДОРЧЕТА); 43339.40.176  НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство-§ 4, публична общинска собственост; 81637.520.49 - за второстепенна улица, ВТ урбанизирана, общинска публична собственост (с. ТОДОРЧЕТА); 43339.40.159 176  НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, публична общинска собственост; 43339.40.79 НТП – ливада, частна собственост
15.13 ОТКЛОНЕНИЕ от ХВ за с. Тодорчета ЗА ТЕРЕН ПО § 4 м-т „МАНЕВЕЦ“ (КР 409) от ПИ 43339.37.165- за селскостопански, горски, ведомствен път, ВТ селско стопанство, общинска публична собственост, 433339.409.8 НТП - за местен път, ВТ селско стопанство-§ 4, публична общинска собственост;

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛАНА:
IV.1. Проектът за ПУП-ПП да съдържа текстови и графични материали, отнасящи се за ПИ, засегнати от проектните трасетата и техните сервитутни зони и площадките на съоръженията и зоните около тях.

IV.2. В поземлените имоти, които се намират върху или в близост до съществуващи подземни комуникационни или други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, проектът да предвиди застрояване, което да не влияе неблагоприятно върху конструкциите на техническата инфраструктура, както и да не навлиза в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на тази инфраструктура.
IV.3.  ДА се съставят план-схеми за трасетата на водопроводите, който показват преминаването на новите и реконструираните трасета през урбанизираните територии и връзките на частите от тях извън урбанизираната територия с изградените и новопроектираните водоснабдителни мрежи в урбанизираната територия на селата, включени в обхвата на проекта. 
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПУП-ПП:

 Проектът за ПУП-парцеларен план да съдържа:

V.1. Обяснителна записка с информация за основанието, целта, задачите и териториалния обхват на проекта и данни за ситуационното разположение на трасетата в имотите  през които преминават;

· Ограничения в ползването на имотите в сервитутите на съществуващите подземни и надземни елементи и трасета на техническата инфраструктура (Пътна, ВиК, Ел. и др.);
· Регистър на засегнатите от трасетата  на преносните проводи и площадка на нов напорен водоем имоти;
· Баланс на територията по начин на трайно ползване;
· Баланс на територията по вид собственост;
· Баланс на територията по предназначение;
· Баланс на територията по категория на земята;
· Регистър с координатите на точки по оста и сервитутните линии вляво и дясно на линейните обекти;
· Регистър на координатите на точки и сервитутни линии на площадковите обекти.
V.2. Графичната част на проекта да включва чертежи, на които в подходящ мащаб (напр. М 1:500)  са посочени:

· Трасета и сервитути на съществуващите елементи на техническата инфраструктура (Пътна, ВиК, Ел. и др.), с които се въвеждат ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето или до крайните линии на контурите на надземните съоръжения.
· Характерни точки и коти по трасетата на проводите и площадките на съоръженията 
· Ситуация на трасетата и площадки за нови съоръжения в подходящ мащаб с посочени:

· Граници и номера на поземлените имоти;
· Трасета на преносните проводи (довеждащи и хранителни);
· Сервитутни линии, с които се въвеждат ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето или до крайните линии на надземните съоръжения и площадки за съоръженията с надземна част, както и границите на пояс I от СОЗ, която след изграждане на съоръженията ще се учреди и огради около тях;
Проектът за ПУП-ПП да бъде изработен при спазване относимите  изисквания на следните нормативни документи: Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ, ЗКИР, ЗОЗЗ и ЗГ.
СЪСТАВИЛ:…………………………….

