Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

   «Хидроват» ЕАД -Благоевград с Изп. Директор  инж. Кирил Иванов Гоцев  
 2.Пълен пощенски адрес: Благоевград, ул.»Т.Александров» 47 

  3. Тел. 0899/449023, hydrovat@abv.bg
  4. Лице за контакти: Кирил Гоцев, тел. 0899/449023
II. Резюме на инвестиционното предложение:

1.Характеристики на инвестиционното предложение: 
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

          Водохващането за МВЕЦ е  съществуващо, изградено  на р. Янтра на к. дъно 434.9м. То е частично разрушено и се предвижда за реконструкция  за постигане на следните  цели:

- водовземане на водно количество Q=3000л/с за руслова МВЕЦ

 -за  провеждане на високите води 

-за изграждане на рибен проход, какъвто няма  данни да е изграждан 

 Съществуващото водохващане е масивен яз с  дължина L=14м и площ F= 91м2 -им. № 230.1 собственост на дружеството.  На масивния яз са изградени 2бр. преливаеми промивни саваци с размери  В/Н=5х4м, на които  стълбовете, водачите  и пасарелката за обслужване са в добро състояние, но металните саваци липсват. Саваците са предвидени за ръчно и  автоматизирано  отваряне за провеждане на високите води под тях. След саваците и стълбовете дъното на реката е по-дълбоко с Н=1.3м и е от здрави скали-  не  е необходим водобой с бетон. 

         Реконструкцията на водохващането предвижда подобрен вариант за провеждането на високите води- запазва се  само 1бр. плосък савак с широчина В=4.0м от лявата страна към бул. „Столетов“ На мястото на другия савак се  оставя свободен отвор  ограден с изнесени напред ст.бетонови стени на дължина L=15м, които   осигуряват твърд преливник/преливен улей/  с преливане от 3 страни,  с голяма дължина от L=34м преливен фронт.  На същата дължина от L=15м  се изнася и входа на рибния проход, а края с включването му в речното дъно става на дължина L=10м  зад масивния яз. По надлъжния наклон на рибния проход се оформят  със стенички прекъснати шахматно стъпаловидни басейнчета които  аерират водата и тя лъкатуши  межде двете стени, като се забавя и скоростта в рибния проход, което е блогоприятно за рибите и раците пълзящи по дъното на бетона. Рибния проход е с понижен вход с Н=30см и широчина В=2.0м, което позволява  голямо лъкатушене и забавяне на течението, като частта пред яза участва в провеждането на високите води с преливане от 2 страни.  
   Водовземната решетка и началните 5-6м от гравитачния канал са разрушени  и се предвиждат за възстановяване с подаване на водата от решетката направо на  2бр.винтови турбини с изтичало зад масивния яз на дъно река с к. 433.3м. Съществуващият открит гравитачен  бетонов канал с широчина В=3.0м и дълбочина Н=2.3м не се предвижда за използване- само началните  8.0м се  покриват с монолитна плоча за разполагане на ел. съоръженията към турбините.   Основната турбина  е за дебит Q=3.0м3/с   развиваща мощност  Р=150квт при  обща височина Н=7.0м. За малките дебити  под Q=0.8м3/с  КПД на голямата турбина е ниско и тя се спира от работа, като се пуска предвидената малка винтова турбина. При дебити под 200л/с и  малката турбина не се предвижда за работа и целия дебит  се оставя за екологичен отток.
Инвестиционното предложение е за възстановяване на МВЕЦ с мощност Р=150квт, но вече като руслова с реконструкция  само на водохващането  и ново турбинно оборудване на открита площадка. Централата ще произвежда  до Р=0.75мил. квтч ел. енергия, които при средна цена с=200лв/МВтч  да осигерят приходи от Пр.=150х.лв на година. Обработеният годишин обем вода се определя на V=62мил.м3 при средно  годишна работа за Т=9-10 месеца/без лятното маловодие/
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения-няма връзка с други  инвестиционни предложения
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
По време на строителството ще се използват строителни материали -за кофраж и бетон за водохващането. Централата ще работи на автоматичен режим и не се предвижда персонал и  питейно-битово водоснабдяване .  
По време на експлоатацията ще се използва част от оттока на р. Янтра с дебит до Q=3000л/с и обем до V=62мил.м3. За запазване на биологичното разнообразие в реката се осигурява екологичен минимум с дебит Qек=230л/с по рибен проход  входа на който е понижен  на Н=30см под нивото на водовземната решетка за да се гарантира непрекъснатост на екологичния отток по рибния проход.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Строителни отпадъци до 3.0м3  и битови отпадъци до 2м3 при строителството с времетраене до 2-3 месеца   ще се събират в контейнери и извозват на депо за ТБО на гр. Габрово. Централата ще работи на автоматичен режим и за експлоатацията не се предвижда персонал и ползване на питейни води, а само периодични проверки.  
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда
Няма замърсяване на водите от обработката през турбината и няма  вредно въздействие от шум и вибрации от винтова турбина работеща на ниски обороти и разположена до реката -на разстояние до L=120м няма жилишни сгради.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
Високите води в реката с 1% обезпеченост се отвеждат по два начина:

-през твърд бетонов преливника на водохващането-дебити до 30м3/с 

- чрез отваряне на промивния саваак по автоматичен начин със следене на нивото и осигурено двойно ел. захранване-с резервен агрегат. При аварии по водохващането риска е само за съоръжението-високите води не могат да излязат от речното корито оградено с по-високи крилни стени и скални откоси на речното корито. Аварийте на водохващането не могат да предизвикат бедствия в района- пред водохващането няма завирен обем. Аварийте по  ел. съоръженията са  в обхвата на водохващането и няма опасности  за други обекти.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето
        Не се създават рискове за човешкото здраве. Няма шум и вибрации който да се предават извън площадката на водохващането За работа по ел. съоръженията се  предвиждат мерки по ЗБУТ и лични предпазни средства.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

  Площадката за русловата МВЕЦ е в землището на гр. Габрово. До  водохващането има път за достъп  по мост над р. Янтра покрай гравитачния канал  и по пешеходната пасарелка от бул. „Столетов“   В участъка  няма обекти на културното наследство. Имотите не попадат в ЗЗ по Натура 2000. 
Координатите на водохващането са :N=42°50' 13.2 "  Е=25°20' 19.6 "на к. дъно река 434.9м. За временни дейности ще се ползва част  от трасето на гравитачния канал -имот №279 и имот № 204. с площ 1067м2 собственост на дружеството. 
 Заустване в р. Янтра на к. 433.3м с координати  N=42°50' 13.37 "  N=25°20' 19.85 "

Имотите които ще се ползват за  русловата ВЕЦ са:    Водохващане/бент/ им. № 14218.201.230.1 с площ 90 м2, Бетонов канал/ХМС/ им. № 14218.201.279 и №14218.534.582 и  им. № 14218.534.204 с площ 1067 м2. 

По време на строителството  ще се наложи временно отбиване на строителните води за изпълнение на водохващането, но то ще се  извърши в рамките на речното корито  като водите ще се прехвърлат  с тръби  след съществуващите  стълбове за саваци на водохващането.
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Процесът  е производство на ел. енергия от МВЕЦ с мощност Р=150квт. Изкопите са в земни почви по дъно река с дълбочина до Н=1.0м, без взрив. От съоръженията на МВЕЦ  и при производството на ел. енергия няма налични опасни вещества.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
До съоръженията има достъп от мост през реката  и  няма нужда от нови пътища. До  водохващането има пасарелка, която  ще се укрепи и ще се ползва при експлоатацията.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите по изграждане на съоръженията са обичайните за монолитно строителство на ХТС - изкопи, кофраж, бетон, полагане на савак, монтаж на турбогрупи и се извършват в  необходимата последователност. При експлоатацията  дейноста е непрекъсната  при наличие на дебит над екологичния минимум от Qек=230л/с осигурен с предимство  чрез понижен вход на рибния проход  спрямо водовземната решетка. Не се предвижда фаза на закриване на производството.
6. Предлагани методи за строителство- за водохващането се предвиждат монолитни ст.бетонови конструкции и  винтови турбини за машинно оборудване.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение-
С възстановяване на МВЕЦ ще се  произвежда екологически чиста зелена енергия и ще се осигурят приходи за възложителя , за общината и държавата от данъци и такси –за водовземане, за данък печалба и други данъци. С експлоатацията на ВЕЦ няма да възникнат неблагоприятни последици за Околната среда на  застроеният  с руслови турбини  участък с дължина  L=6-8м след масивния яз.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Ситуация и схема на  МВЕЦ . В близост до  водохващането и участъка на застрояване няма  елементи на НЕМ и обекти подлежащи на здравна защита.ЗЗ BG 0000610“Река Янтра“ за опазване на местообитанията е на отстояние 1.76км, а ЗЗ“BG0000399“Българка“ за опазване на дивите птици и фауна е на 3.21км от границите на обекта.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.  

   Водохващането  за МВЕЦ  е в коритото на реката, в урбанизирана територия на гр. Габрово и край него няма земеползване.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В участъка на застрояване няма уязвими и защитени зони, както и съоръжения за питейно водоснабдяване и минерални води. Границите на ЗЗ по Натура 2000 са отдалечени над 1.7км.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

С инвестиционното предложение се предвижда добив  на зелена енергия произведена от вода  и

пренасяна по съществуващата  в района мрежа средно напрежение 20 кV.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Необходими са  съгласувателни  и разрешителни процедури с РИОСВ гр. Велико Търново, БД ДР-Плевен, Община Габрово,  Електропреносното дружествоо за района и други.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

         Водохващането и турбинното оборудване за МВЕЦ са в урбанизирана територия на гр. Габрово и край тях няма земеползване

1. съществуващо и одобрено земеползване;- не се налагат промени
2. мочурища, крайречни области, речни устия; няма такива в засегнатия участък от реката
3. крайбрежни зони и морска околна среда;-няма
4. планински и горски райони; -няма в участъка
5. защитени със закон територии; -няма на разстояние 1.7 км от обекта.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;-не се засягат
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; -няма
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита-няма в участъка на застрояване.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху ОС, като се вземат предвид вероятните значителни последици за ОС вследствие на реализацията на ИП:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 
Въздействието върху населението е незначително по време на строителството за период на изграждане до 3 месеца и се свежда до слаб шум от работа на строителните машини, ограничен в периметъра на съоръженията. Въздействието при експлоатацията за околната среда е без последици, защото се осигурява екологичен отток по реката, а шума и вибрациите се ограничават в речното корито при водохващането.  В участъка на застрояване няма обекти на културното наследство и защитени територии.  За въздуха, водата и почвата  няма условия за вредни  последици от реализация на схемата за  руслова МВЕЦ. 
      2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение-в участъка няма  елементи на НЕМрежа
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 
Последеци от провеждане на Високите води през водохващането в реката с 1% обезпеченост  не се очакват- те се отвеждат през дълъг твърд преливник  и автоматизиран промивен савак на водохващането. При аварии по тях  риска се изчерпва в  речното корито, което е дълбоко с Н=7-8м спрямо прилежащия бул. „Столетов“ от левия бряг. Десния бряг е скалист и висок над 10м. Не  могат да  се предизвикат бедствия в района- пред водохващането няма съществен завирен обем. Аварийте по  ел. съоръженията са в периметъра на  водохващането и не  създават опасност  за района.Свлачищни  проблеми в участъка  няма.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието при строителството е пряко и краткатрайно за около 3 месеца. Въздействието при екслоатацията е постоянно, дълготрайно, но без отрицателни  и комулативни  въздействия.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)
Участъка за застрояване  с руслова МВЕЦ е на дължина само 6-8м  в речното корито и вида на застрояване не оказва отрицателно въздействие върху населението. На разстояние от 120м в района няма жилищни сгради
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При строителството въздействието е само в светлите часове на деня и  само за време 3 месеца.

Въздействието при експлоатацията е непрекъснато, с  разрешения дебит за водовземане и  не се  очакват отрицателни последици 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Настъпване на въздействието се очаква след време от 6 до 12 месеца необходими за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. При строителството въздействието е за 3 месаца, а при експлоатацията –непрекъснато, за неопределн период от време.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения- няма комбинирано въздействие с други ИП.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията- предвиденият рибен проход ще провежда ефективно и с предимство екологичният отток в р. Янтра. В близост до водохващането с винтови турбини няма жилишни сгради.
10. Трансграничен характер на въздействието-няма 
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се налагат допълнителни мерки за намаляване на предплолагаеми  значителни въздействи върху околната среда. Рибния проход ще се конструира  с понижен вход с Н=25см спрямо водовземната решетка за да се гарантира проводимостта на екологичния отток.За строежа ще се изготвят изискващия се от контролните органи Авариен план и ще се предвидят  необходимите мерки в  проектите по ПБЗ и П.  Безопасност. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
За   инвестиционното предложение няма постъпили жалби и възражения за реализацията.
                                                                             Възложител:..................... /инж. К.Гоцев/
7

