Образец № 6

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ N: 3

ГР. ГАБРОВО 5300

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

от  ………………………………………………………………………………………………………………..

/наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………………………………………………….

адрес: ………………………………..................................................................................................................., тел: ……………………., Факс ………………………….,Е_mail:…………………, ЕИК ………………….,

Банкова сметка: …………………….., Банков код: …………….................., Банка  ……………........................,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилна сглобяема сцена”

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя , към техническата оферта , Ви представяме

1.1. Срок за изпълнение на поръчката   ……………………….кал.дни /не повече от 60/ шестдесет/ кал. дни/.

1.2. Гаранционен срок на доставената мобилна сглобяема сцена  - ……………………………не по малко от  36 (тридесет и шест)месеца.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на предмета на поръчката” и “Техническата спецификация” на Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

Предлагаме да извършим следните доставки, съгласно изискванията на Възложителя:

| Поз. | Изисквания и условия на Възложителя – Община Габрово |  |  | Предложение на Участника относно техническата характеристика | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимални технически параметри и характеристики | единица / мярка | Количество |  |  |
| 1 | Сценична покривна конструкция от алуминиеви ферми, комплект. Основни изисквания: - Минимални габаритни размери на покривната конструкция 10,80м х 7.80м - Минимален светъл отвор 10.20м - Минимална товароносимост UDL (равномерно разпределен товар): 1400 кг - Минимално собствено тегло 950кг - Устойчивост на вятър със скорост до 70 км/час (със странични/задна завеси) - Устойчивост на вятър със сила до 10 Bft и скорост до 100 км/час (без странични/задна завеси) - Възможност за монтаж на допълнителни крила за озвучителна система - Статичен доклад на цялата конструкция съгласно EN 13814 / EN 13782 / DIN 4112 |  |  |  |  |
| 1.1 | Кули - 4 бр. кули от алуминиева ферма ≤30см, минимална товароносимост на кулата 1000кг, максимално допустима височина на кулата ≥10м: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Професионална база за кула, стоманена или алуминиева, с регулируеми пети за нивелиране, комплект | бр. | 4 |  |  |
| 1.1.2 | Алуминиева ферма с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 4 |  |  |
| 1.1.3 | Единична панта за кула от алуминиева ферма, лява | бр. | 8 |  |  |
| 1.1.4 | Единична панта за кула от алуминиева ферма, дясна | бр. | 8 |  |  |
| 1.1.5 | Алуминиева ферма с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 8 |  |  |
| 1.1.6 | Алуминиева количка за кула с 3 посоки, за алуминиева ферма с габаритен размер ≤30см | бр. | 4 |  |  |
| 1.1.7 | Горен елемент за кула за работа с телфер | бр. | 4 |  |  |
| 1.2 | Основна конструкция |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Алуминиева ферма с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi, товароносимост UDL (равномерно разпределен товар през 1м) за 10м греда ≥ 76 кг. | бр. | 4 |  |  |
| 1.2.2 | Алуминиева ферма с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi, товароносимост UDL (равномерно разпределен товар през 1м) за 10м греда ≥ 76 кг. | бр. | 8 |  |  |
| 1.3 | Триъгълна конструкция на покрива, изградена от алуминиеви ферми с габаритен размер ≤30см |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Среден долен елемент на покривната конструкция (ъгъл или специален елемент от една или две части в зависимост от спецификацията на Производителя), за алуминиева ферма с габаритен размер ≤30см | бр. | 2 |  |  |
| 1.3.2 | Горен елемен на покривната конструкция, за алуминиева ферма с габаритен размер ≤30см | бр. | 2 |  |  |
| 1.3.3 | Начален елемент на покривната конструкция, ляв (специален елемент от една или две части в зависимост от спецификацията на Производителя), за алуминиева ферма с габаритен размер ≤30см | бр. | 2 |  |  |
| 1.3.4 | Начален елемент на покривната конструкция, десен (специален елемент от една или две части в зависимост от спецификацията на Производителя), за алуминиева ферма с габаритен размер ≤30см | бр. | 2 |  |  |
| 1.3.5 | Алуминиева ферма, за катетните покривни греди, стандартна или специална дължина в зависимост от спецификацията на Производителя (Участникът следва да специфицира дължината на модула съгласно спецификацията на Производитела), габаритен размер ≤30см, с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 4 |  |  |
| 1.3.6 | Алуминиева ферма 250см (стандартен елемент за катетните покривни греди), габаритен размер ≤30см, с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 4 |  |  |
| 1.3.7 | Алуминиева ферма 350см, габаритен размер ≤30см, с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 2 |  |  |
| 1.3.8 | Вертикална алуминиева ферма, габаритен размер ≤30см, с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi, стандартна или специална дължина в зависимост от спецификацията на Производителя (Участникът следва да специфицира дължината на модула съгласно спецификацията на Производителя) | бр. | 2 |  |  |
| 1.4 | Конструкция за подпиране на платнището, базирана на минимум 4 бр. (по 2 бр. на страна) плоски или триъгълни или алуминиеви ферми с габаритен размер ≤30см |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Алуминиева ферма за подпиране на платнището до 200см, плоска/триъгълна или квадратна, в зависимост от спецификациите на Производителя, габаритен размер ≤30см, с основни и диагонални тръби, материал EN AW-6082 T6 / AlMgSi | бр. | 8 |  |  |
| 1.4.2 | Горен елемент със скобa/скоби за захващане на фермите за подпиране на платнището | бр. | 4 |  |  |
| 1.4.3 | Долен елемент със скобa/скоби за захващане на фермите за подпиране на платнището | бр. | 4 |  |  |
| 1.5 | Осигуряване на конструкцията |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Комплект осигурителни въжета за основната конструкция, 2 бр. осигурителни въжета с необходимите аксесоари за монтаж. | к-т | 1 |  |  |
| 1.5.2 | Комплект осигурителни за задната страна, 2 бр. осигурителни въжета в комплект с необходимите аксесоари за монтаж | к-т | 1 |  |  |
| 1.5.3 | Комплект странични осигурителни въжета, 2 бр. осигурителни въжета в комплект с необходимите аксесоари за монтаж | к-т | 2 |  |  |
| 1.5.4 | Комплект за осигуряване Горен елемент - количка - база, в комплект с необходимите аксесоари за монтаж | к-т | 4 |  |  |
| 1.5.5 | Комплект аксесоари за осигуряване към количката | к-т | 4 |  |  |
| 1.5.6 | Шегел 2 тона | бр. | 4 |  |  |
| 1.5.7 | Регулируема осигурителна верига за осигуряване на покривната конструкция към кулите, дължина 1.5м, товароносимост 2 тона | бр. | 4 |  |  |
| 1.5.8 | Воден затежаващ баласт 1 тон | бр. | 4 |  |  |
| 1.5.9 | Комплект за осигуряване на конструкцията към затежаващ баласт | к-т | 4 |  |  |
| 1.6 | Съединителни елементи |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Коничен съединителен елемент "Буре" | бр. | 228 |  |  |
| 1.6.2 | Клин с отвор за обезопасителен шпленд | бр. | 488 |  |  |
| 1.6.3 | Обезопасителен шпленд за клин | бр. | 488 |  |  |
| 1.7 | Платнища и завеси |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Покривно платнище, от PVC материал, комплект с аксесоари за монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 1.7.2 | Задна завеса от специализирана негорима материя за сценични конструкции, с 50% ветропропускливост, сертификат за пожароустойчивост съгласно DIN 4102 B1 | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Телфери |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Телфер, товароносимост 1 тон, 10м верига или въже - поцинковани | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Сценичен подиум - Комплексна модулна система от модулни сценични платна, крака с различна фиксирана или регулируема височина, обезопасителни парапети и аксесоари - Възможност за изграждане на сценични подиуми с различен размер и форма с височина от 20см до мин. 2.5м - Възможност за изграждане на сценични райзери, стационарни и подвижни платформи, трибуни, галерийни конструкции, наклонени рампи - Съвместимост със системи за укрепване базирани на пространствени скелета - Товароносимост мин. 700 кг/м2 (7.0kN/m2) |  |  |  |  |
| 2.1 | Модулен сценичен подиум 10 х 8м, височина 1м - Базиран на модулни сценични платна с размер 2х1м - Механизъм за заключване на сценичните платна едно към друго без допълнителни аксесоари и инструменти - Възможност за използване на по-малко крака за подиума - Възможност за транспортиране и съхранение на сценичните платна на стекове/колички на колела |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Модулно сценично платно, размер 2х1м, рамка от алуминиеви профили със среден носещ профил, шперплат със специална повърхност против събиране на вода и подхлъзване с дебелина мин. 12мм, механизми за заключване на сценичните платна едно към друго без допълнителни аксесоари и инструменти, механизми за монтаж на крака без допълнителни аксесоари и инструменти, възможност за изграждане на сценични подиуми използвайки по-малко крака, товароносимост при работа с 4 крака ≥950 кг/м2 (9.5kN/m2), товароносимост при работа с по-малко крака ≥700 кг/м2 (7.0kN/m2), височина на сценичното платното ≤10см, тегло ≤35 кг. | бр. | 40 |  |  |
| 2.1.2 | Стоманен поциконван крак за подиум с регулируема пета за нивелиране, височина 1м, диапазон на регулиране на петата за нивелиране 0-40 см, стоманен пръстен за абсорбиране на натоварването и разпределението му към носещите профили на сценичното платно, адаптер с резба от горната страна за монтаж на допълнителни аксесоари | бр. | 65 |  |  |
| 2.2 | Модулна стълба за сцената - 1 бр. - Базирана на модулни сценични платна с размер 1х0.5м - Принцип на монтаж със застъпване на сценичните платна образувайки монолитна конструкция - Възможност за монтаж на допълнителни обезопасителни парапети - Възможност за свързване към сценичните платна на сценичния подиум - Възможност за надграждане и разширяване на стълбата |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модулно сценично платно, размер 1х0.5м, рамка от алуминиеви профили, шперплат със специална повърхност против събиране на вода и подхлъзване с дебелина мин. 12мм, механизми за заключване на сценичните платна едно към друго без допълнителни аксесоари и инструменти, механизми за монтаж на крака без допълнителни аксесоари и инструменти, възможност за изграждане на сценични подиуми използвайки по-малко крака, товароносимост при работа с 4 крака ≥950 кг/м2 (9.5kN/m2), товароносимост при работа с по-малко крака ≥700 кг/м2 (7.0kN/m2), височина на сценичното платното ≤10см, тегло ≤15 кг. | бр. | 4 |  |  |
| 2.2.2 | Алуминиев крак с регулируема пета за нивелиране, височина 20 см, диапазон на регулиране на петата за нивелиране 0-6 см, стоманен пръстен за абсорбиране на натоварването и разпределението му към носещите профили на сценичното платно, адаптер с резба от горната страна за монтаж на допълнителни аксесоари | бр. | 4 |  |  |
| 2.2.3 | Алуминиев крак с регулируема пета за нивелиране, височина 40 см, диапазон на регулиране на петата за нивелиране 0-6 см, стоманен пръстен за абсорбиране на натоварването и разпределението му към носещите профили на сценичното платно, адаптер с резба от горната страна за монтаж на допълнителни аксесоари | бр. | 2 |  |  |
| 2.2.4 | Алуминиев крак с регулируема пета за нивелиране, височина 60 см, диапазон на регулиране на петата за нивелиране 0-6 см, стоманен пръстен за абсорбиране на натоварването и разпределението му към носещите профили на сценичното платно, адаптер с резба от горната страна за монтаж на допълнителни аксесоари | бр. | 2 |  |  |
| 2.2.5 | Алуминиев крак с регулируема пета за нивелиране, височина 80 см, диапазон на регулиране на петата за нивелиране 0-6 см, стоманен пръстен за абсорбиране на натоварването и разпределението му към носещите профили на сценичното платно, адаптер с резба от горната страна за монтаж на допълнителни аксесоари | бр. | 2 |  |  |
| 2.2.6 | Алуминиев междинен крак между две стъпала, височина 20 см | бр. | 6 |  |  |
| 2.2.7 | Адаптер за монтаж на междинен крак за стъпала, от поцинкована стомана | бр. | 6 |  |  |

(описват се дейностите, които ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на възложителя)

***Забележка:

Всякакви други елементи, невключени в основната техническа спецификация, следва да бъдат предвидени за пълно и качествено изпълнение – предмет на доставката.

2. Допълнителна техническа информация:

............................................................................................................................................................

(описват се дейностите, които ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на възложителя)

***Забележка:

Като доказателства за разписаните в техническото предложение данни за техниката и оборудването, предмет на доставка, Участникът задължително следва да приложи следните документи:

2.1. За  Сценична покривна конструкция

- Сертификати за използваните в покривната конструкция алуминиеви ферми.

- Копие на Статичен доклад за цялата конструкция в съответствие с EN 13814 / EN 13782 / DIN 4112 (Участникът следва да предостави при доставката заверен за Възложителя екземпляр от Статичния доклад на конструкцията)

- Схеми и чертежи на покривната конструкция, с описание на всички елементи и размери

- Оригинален каталог или копие на оригинален каталог на Производителя на предложената покривна конструкция, представящи в детайли предложените в офертата на Участника продукти, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с предлаганата в офертата на Участника техника и оборудване, без да бъдат посочвани цени.

2.2. За Сценичен подиум

- Сертификати за предложените модулни сценични платна.

- Схеми и чертежи на сценичния подиум, с описание на всички елементи и размери

- Схеми и чертежи илюстрираща пълните възможности на модулната система за изграждане на подиуми, галерийни конструкции, трибуни, платформи, рампи, съвместимост с пространствени укрепващи скелета и пр.

- Оригинален каталог или копие на оригинален каталог на Производителя на предложения сценичен подиум, представящи в детайли предложените в офертата на Участника продукти, както и пълната гама от компоненти и аксесоари на Производителя за предложения сценичен подиум, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с предлаганата в офертата на Участника техника и оборудване, без да бъдат посочвани цени.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако Техническото му предложение не съдържа което и да е от изискуемите в т.2.1. и т.2.2. доказателства.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Дата:…………………….						ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик в ПЛИК №2.