ОБРАЗЕЦ № 20

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на дребнoмащабни инфраструктурни дейности”

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на дребномащабни инфраструктурни дейности”, открита Решение № ……………………………… на кмета на Община Габрово, във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:

І. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС, формирана по следния начин:

| Наименование на проекта: "ГАБРОВО – ИНДУСТРИЯ ЗА НОВА ГРАДСКА КУЛТУРА" Наименование на предмета на поръчката: „Извършване на дребномащабни инфраструктурни дейности” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Описание | Спецификации (където е приложимо) | Мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. | Конструкция за инсталация на стършел |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа отвори до 10/10 в тухлен зид над 25см |  | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Очукване вътрешна мазилка |  | м2 | 2,00 |  |  |
| 3 | Оформяне отвор в каменна облицовка фасада 40/40 |  | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Стоманен профил L80/7 – 4600мм |  | кг | 39,00 |  |  |
| 5 | Стоманен профил П6.5 – 3900мм |  | кг | 23,00 |  |  |
| 6 | Стоманена кутия 40/60/2 – 500мм |  | кг | 2,00 |  |  |
| 7 | Стоманена кутия 40/40/2 – 500мм |  | кг | 1,50 |  |  |
| 8 | Стоманена тръба Ф32/2 – 1000мм |  | кг | 1,50 |  |  |
| 9 | Стоманен профил L35/4 – 11300мм |  | кг | 24,00 |  |  |
| 10 | Стоманен профил L20/3 – 3630мм |  | кг | 4,00 |  |  |
| 11 | Стоманенa подложна шайба 50.50.5 – 4бр |  | кг | 1,00 |  |  |
| 12 | Шпилки М16х450мм |  | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Анкери HSA-M10x60 |  | бр. | 6 |  |  |
| 14 | Горещо поцинковане на стоманена конструкция |  | кг | 30,00 |  |  |
| 24 | Подвижна повдигаща платформа |  | мсм | 2 |  |  |
| 25 | Автокран |  | мсм | 0,5 |  |  |
| ІІ. | Ново оформяне вход и козирка |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж мазилко-рабицов таван |  | м2 | 12,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка козирка |  | м2 | 18,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж обемни букви и емблема |  | ч | 4 |  |  |
| 4 | Стоманена тръба Ф220/5 – 14570мм |  | кг | 385,00 |  |  |
| 5 | Стоманена кутия 40/40/2 – 96200мм |  | кг | 223,00 |  |  |
| 6 | Стоманена кутия 40/30/2 –87620мм |  | кг | 176,00 |  |  |
| 7 | Опорни планки 340/340/8 – 2бр |  | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Планки 90/60/5 |  | бр. | 26,00 |  |  |
| 9 | Анкери HSA-M10x60 |  | бр. | 26 |  |  |
| 10 | Фундаментни болтове М20х550 |  | бр. | 8 |  |  |
| 11 | Трикратно грундиране и боядисване на елементи на конструкцията |  | м | 190 |  |  |
| 12 | Изкоп ръчен за фундаменти |  | м3 | 0,36 |  |  |
| 13 | Полагане бетон за фундаменти В15 |  | м3 | 0,30 |  |  |
| 14 | Обличане козирка с алуминиеви ламели |  | м2 | 54,00 |  |  |
| 15 | Воронки за водоотвеждане ф110 |  | бр. | 2 |  |  |
| 16 | Метални тръби ф110 за водостоци, вкл.колена |  | м | 10,00 |  |  |
| 17 | Оформяне настилка под козирка с гранитни плочи |  | м2 | 22,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж съществуваща алуминиева дограма при вход |  | м2 | 15,00 |  |  |
| 19 | Входно остъкляване с 10мм стъкло вкл.врати (според проект): |  | м2 | 15,00 |  |  |
| ІII. | Част ел. инсталации |  |  |  |  |  |
|  | І. Осветителни тела |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка светодиодно осв. тяло насочващ прожектор за открит със светодиод 1х3W , 24V, DC, топло.бяла светлина , 3200K, ъгъл на лъча 10 градуса, вграден захранващ кабел 2х,75 мм2, 2 м, Ip67, 0.2 кг, с размери 61/61/76 мм |  | бр. | 5 |  |  |
| 2 | Монтаж същия на стена |  | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Доставка ЗАХРАНВАЩ БЛОК 100-240V/24V DC, 50Hz, 700 mA, Ip20, 0,2 kg, размери 158/50/32 мм |  | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка светодиодно осветително тяло, вграждане в тротоар с дренаж 20 см, светодиод топлобяла светлина 3200 К, 1х1,25W, 24V DC, ъгъл на лъча 90 градуса , товароносимост 1000 кg, монтажен корпус поликарбонат Ір67 ІК09, размери Ф 45/128 мм, 0.3 кг |  | бр. | 5 |  |  |
| 5 | Монтаж същото в тротоар |  | бр. | 5 |  |  |
| 6 | Захранващ блок 240V АС/24V DC 10W max 7X1,25W, Ip20, размери 120/35/20 мм |  | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка светодиодно осветително тяло, вграждане в тротоар с дренаж 20 см, светодиод топлобяла светлина 3200 К, 1х1,25W, 24V DC, ъгъл на лъча 12 градуса , товароносимост 1000 кg, монтажен корпус поликарбонат Ір67 ІК09, размери Ф 45/128 мм, 0.3 кг |  | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Монтаж същото в тротоар |  | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Захранващ блок 240V АС/24V DC 10W max 7X1,25W, Ip20, размери 120/35/20 мм |  | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Насочване и регулиране на прожектори |  | бр. | 5 |  |  |
| 11 | Доставка луминисцентно осв. тяло /2х36/W, Ір65 |  | бр. | 9 |  |  |
| 12 | Монтаж същото върху метална конструкция |  | бр. | 9 |  |  |
|  | ІІ. Табла |  |  |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на стена Табло Тахо1 първи етаж |  | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Демонтаж витлов предпазител 63А в съществуващо Главно табло |  | бр. | 6 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж в съществуващо Главно табло на автоматичен прекъсвач 63 А |  | бр. | 7 |  |  |
| 16 | Демонтаж табло Т същ. трети етаж |  | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Доставка ново Тахо2 трети етаж |  | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Монтаж същото на стена |  | бр. | 1 |  |  |
|  | ІІІ. Кабелни линии |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж и възстановяване съществ. базалтов тротоар |  | м2 | 12 |  |  |
| 20 | Демонтаж и възстановяване същ. окачен таван от гипсокартон |  | м2 | 1 |  |  |
| 21 | Демонтаж и възстановяване същ. окачен таван дървена ламперия |  | м2 | 2 |  |  |
| 22 | Направа изкоп 0.4/0.4 м |  | м | 20 |  |  |
| 23 | Направа подложка на кабели в тръба от сипица |  | м3 | 1 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане сигнална лента |  | м | 20 |  |  |
| 25 | Доставка РVС гофр. тръба Ф 23 мм |  | м | 210 |  |  |
| 26 | Полагане същата в изкоп |  | м | 75 |  |  |
| 27 | Монтаж същата по стена открито |  | м | 1 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж разкл. кутия Ір65 |  | бр. | 7 |  |  |
| 29 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 мм2 |  | м | 240 |  |  |
| 30 | Изтегляне същия в тръба |  | м | 240 |  |  |
| 31 | Направа суха разделка на същия |  | бр. | 55 |  |  |
| 32 | Приемно-предавателни измервания |  | ч.ч. | 31 |  |  |
| IV. | Цена (І + ІІ + ІІІ) |  |  |  |  |  |
| V. | 10 % допълнителни и предвидени видове работи върху цената по раздел IV |  |  |  |  |  |
| VІ. | Обща цена по раздел ІV. и V. |  |  |  |  |  |
| VІІ. | 20 % ДДС |  |  |  |  |  |
| VІІІ. | Крайна цена по раздел VІ и VІІ |  |  |  |  |  |

Предложената от нас оферта е крайна и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде сумата, посочена с думи.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от оферта.

ІІ. За изпълнение предмета на поръчката, предвидени в представената от Вас количествена сметка, същата е изготвена по единични фирмени цени, изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми / и на ценообразуващи елементи както следва:

2.1. Средна часова ставка - ………..лв./човекочас;

2.2. Допълнителни разходи върху труда-………………%;

2.3. Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%;

2.4. Доставно-складови разходи-……………..%;

2.5. Печалба-………………..%

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни и/или непредвидени видове работи, съобразно приетия в договора механизъм.

3. Условия и начин на плащане

Приемаме, че начинът на плащане е съгласно условията по договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на дребномащабни инфраструктурни дейности”, чиито клаузи приемаме.

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 „Предлагана цена”